北京市文物建筑消防安全管理规定

（征求意见稿）

第一条  文物建筑是国家重要的历史文化遗产，是国家文明的重要标志。为了加强对文物建筑的消防安全管理，预防和减少火灾危害，根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》等有关法律法规，制定本规定。

第二条  本规定所称文物建筑，是指北京市行政区域内不可移动文物中的古建筑、近代现代重要史迹和代表性建筑等建筑物或构筑物。

第三条  文物建筑的消防工作应贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。

文物建筑的管理、使用者应有高度的文物保护意识，以对历史、对社会负责的态度，扎扎实实开展工作，确保文物安全。

第四条  文物建筑的消防安全工作，由各文物建筑管理和使用单位具体负责。市、区政府负责领导，各级文物行政管理部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立健全行业消防安全管理制度，落实行业消防安全管理责任，督促有关单位依法落实消防安全主体责任，及时消除火灾隐患。

各级消防部门依法实施消防监督检查，并提供业务指导。

第五条  文物建筑由一个所有权人直接管理使用的，所有权人应当履行消防安全管理责任；由两个以上所有权人直接管理使用的，所有权人对专有部分各自履行消防安全责任，并签订协议，共同确认责任人对消防车通道、消防登高操作场所、建筑消防设施和共用的疏散通道、安全出口等实行统一管理，落实消防安全责任。

所有权人将文物建筑专有部分交由他人管理使用的，应当签订消防安全协议，明确各自的消防安全责任；未签订协议或者约定不明的，依法由所有权人承担相应的消防安全责任。管理使用人在其使用、管理范围内承担消防安全责任。所有权人应当每年对管理使用人落实消防安全责任和措施情况至少进行一次监督，不得向管理使用人提出危及消防安全的要求。

第六条  文物建筑的管理、使用单位应当履行下列职责：

（一）建立健全全员消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案并组织演练；

（二）按照国家标准、行业标准、地方标准配置消防设施、器材，设置醒目消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）按照检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，不具备检测条件的应当委托符合从业条件的检测机构进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）定期开展防火检查，及时消除火灾隐患；不能及时消除的，应当采取防范措施，确保安全；防火检查等情况应当按照市消防救援机构的要求，通过信息系统如实记录。

（六）组织进行有针对性的消防演练，对消防设备操作控制人员、专职和兼职防火人员等重点岗位的人员进行专项培训；

（七）按照消防技术标准和管理规定，对电器设备、燃气用具及其线路、管路进行检测、维护和管理；

（八）按照国家标准设置消防控制室，执行二十四小时值班制度，每班值班人员不得少于二人，值班人员应当遵守操作规程，不得擅离职守。按照国家标准实现远程操作控制的，可以单人值班；

（九）其他依法应当履行的消防安全职责。

第七条  文物建筑管理、使用单位的主要负责人是本单位消防安全第一责任人，对本单位消防安全工作全面负责；其他分管负责人对职责范围内的消防安全工作负责。

第八条  确定为消防安全重点单位的文物建筑管理、使用单位除应当遵守第六条相关规定外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，每年至少组织一次消防安全培训，每半年至少组织一次有针对性的消防演练；

（五）按照电气防火技术标准和管理规定定期对电气防火安全进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查。

第九条  确定为人员密集场所的文物建筑管理、使用单位应当做好下列消防安全工作：

（一）设置符合标准且标志明显的安全出口和疏散通道，配备应急广播、应急照明等消防设施和器材；

（二）有关工作人员应当掌握火灾应急预案的内容，熟练使用消防设施和器材，了解安全出口和疏散通道的位置及本岗位的应急救援职责；

（三）向进入场所的人员开展应急疏散宣传提示；

（四）使用天然气、液化石油气的场所，应当安装浓度检测报警装置；

（五）发生火灾时，立即组织、引导在场人员疏散。

第十条  文物建筑应按照消防安全标准建设消防安全实时监控设施，并按照规定向消防救援部门报送信息，将监控信息接入消防安全监控系统。

第十一条  凡在文物建筑单位工作的干部、职工、临时工等所有工作人员和宗教职业者，均须具有基本的防火与灭火知识，积极参与消防活动。

第十二条  文物建筑管理与使用单位的消防设施和各项消防安全管理工作经费，在本单位管理费中列支。如需设置重大的消防安全设施，报请上级主管部门协调解决。

第十三条  文物建筑应当按照消防安全规定设置禁止烟火的标志。文物建筑内严格控制使用明火，用于宗教活动的场所或者民居建筑等确需使用明火时，应当采取有效防火措施，并由专人看管，确保安全。文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。

第十四条  在文物建筑内敷设电气线路以及安装、使用电器设备，应符合电气线路敷设、电气安全技术规程等消防技术标准和管理规定，保证用电安全。

第十五条  文物建筑修缮时，应在施工前由管理、使用单位和施工单位共同制定消防应急预案，向属地文物行政部门报备并抄送北京市文物局。修缮施工现场应配备专门消防安全人员，加强巡查，确保安全。

第十六条 文物建筑应当按照消防安全规定安装避雷设施，每年雨季前，对避雷设施进行检测，取得具有法定效力的检测报告，并及时维护维修。

第十七条  文物建筑应当按照消防安全规定在保护范围内设置消防供水设施，保证消防用水需要。

在有公共供水设施的区域，应按照消防安全技术标准设置消火栓。当压力不能满足灭火需求时，应设置增压设施。

在无公共供水设施的区域，可修建满足用水的贮水池并配置消防水泵。

在有天然水资源可利用的地区，可修建消防码头，使消防车能够靠近使用。

第十八条  在文物建筑的保护范围内要根据实际情况设置消防车通道和疏散通道，并保持畅通，不得堵塞、占用和封闭；无法设置消防车通道的，要采取其他措施提高整体的消防安全水平。

第十九条  文物建筑应按照技术标准设置安装消防设施以及消防器材，并进行维护管理，保证使用正常。

第二十条  文物建筑用于收藏、陈列珍贵文物的，要安装自动报警与灭火设施。

第二十一条  对社会开放的文物建筑，入口要设置安检措施，严禁将易燃、易爆等危险品和管制刀具等危险器具带入文物建筑内。

第二十二条  文物建筑的管理、使用单位，应制定灭火和应急疏散预案，每半年至少进行一次消防演练。属于消防安全重点单位的文物建筑，每月开展一次消防安全检查，其他单位每季度开展一次消防安全检查。文物建筑的消防安全责任人每季度应至少带队开展一次消防安全检查，排查并及时消除火灾隐患。

第二十三条  文物建筑管理、使用单位应当按照有关规定每半年组织一次消防安全宣传教育和培训。宣传教育和培训内容应当包括：

（一）有关消防法律法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能。

文物建筑管理、使用单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全教育培训。

第二十四条  属于消防安全重点单位的文物建筑，应按照标准建设微型消防站，其他文物建筑，可根据实际需求，建设微型消防站或志愿服务队等自防自救力量。

第二十五条  在文物建筑保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动，主办单位应进行防火检查，增设必要的消防设施、设备和灭火器材，同时制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练。

第二十六条  对违反本规定的单位和个人，由上级部门、文物行政管理部门和消防部门视情节给予批评教育或行政处罚，给他人造成损失的依法承担民事赔偿责任；情节严重，尚不构成犯罪的，依照有关法律、法规对责任单位和个人给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条  本规定自公布之日起执行。《北京市文物建筑消防安全管理暂行规定》不再执行。