## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 正阳门箭楼热力系统升级改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：正阳门箭楼热力系统升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 正阳门箭楼热力系统升级改造项目 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 土建工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 热机工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 电气工程 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 自控系统 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：正阳门箭楼热力系统升级改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：正阳门箭楼热力系统升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  | /

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-土建工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除部分
1 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:整樘门拆除 2.拆除要求:垃圾外运25km | m2 | 1.89
2 | 911507001001 | 整樘金属窗拆除 | 1.窗类型:整樘窗拆除 2.拆除要求:垃圾外运25km | m2 | 1.14
3 | 911201001001 | 整体面层楼地面拆除 | 1.面层厚度、材料种类:楼地面面层拆除 水泥面层、垫层 2.拆除要求:垃圾外运25km | m2 | 8
4 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.面层材料品种、规格:天棚拆除轻钢龙骨 金属面层 2.拆除要求:垃圾外运25km | m2 | 8
5 | 911303001001 | 墙、柱饰面拆除 | 1.面层材料品种、规格:饰面板拆除 带龙骨 2.拆除要求:垃圾外运25km | m2 | 36
分部小计
新做部分
6 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.名称:甲级防火隔音窗 2.规格:FC0906、FC0610 3.内容：防水五金件 4.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m2 | 1.14
7 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2.规格:900*1200 3.内容：防水五金件 4.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m2 | 1.89
8 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.名称：地面 地涂32S2 19BJ1-1 D26 2.做法： 1）细石混凝土垫层 80mm厚 2) 聚合物水泥基防水涂料 平面 1.5mm厚 3) 混凝土地面 面层65mm厚 | m2 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-土建工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4) 环氧自流平涂料 1.5-5mm 3.备注：其他详见图纸满足设计要求
9 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:顶棚 棚20A 19BJ1-1 E23 2.吸声 材料:玻璃棉 3.龙骨间填充离心玻璃丝棉,吸音效果应满足确定说明规定,厚度由厂家确定,且不得小于30。铝合金板选用穿孔板与内墙面一致。 4.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m2 | 8
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:踢脚 踢5B 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 12
11 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:内墙面 内墙26C-s 19BJ1-1 C37 2.做法： 1）墙面抹水泥砂浆 DP砂浆打底 8m 2）聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 3）内墙饰面板龙骨 轻钢龙骨 4) 吸声 材料:玻璃棉 5) 穿孔铝板装饰板 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m2 | 36
12 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m3 | 1.41
13 | 010506001002 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:10以外 | t | 0.104
14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:排水沟 水泥面 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 3.36
15 | 030113023001 | 设备减震台座 | 1.机组隔振系统 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-土建工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.备注：其他详见图纸满足设计要求
16 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:管道弹簧吊架安装 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 8
17 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:近地支架 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 2
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【热机工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-热机工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除部分
1 | 920302020001 | 热力站内现状设备、管道等拆除 | 1.热力站内拆除现有的板式换热器、循环泵、配套管道及附件 2.其他详见图纸满足设计要求 | 项 | 1
分部小计
新做部分
2 | 030226003001 | 换热机组 | 1.型号:散热器采暖换热机组 热负荷210KW 2.内容： 1）板式换热器2台 147kW 2）循环泵立式泵2台 G=8m3/h H=20m P=1.5kW 3）补水泵立式多级泵2台 G=0.5m3/h H=50m P=0.55kW 3.其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:焊接球阀 DN50 2.连接形式:法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 2
4 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:焊接球阀 DN25 2.连接形式:法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 2
5 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:流量限制器 DN32 2.连接形式:法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 1
6 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:立式直通过滤器 DN50 2.连接形式:法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 组 | 1
7 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 DN50 2.连接形式:法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 组 | 1
8 | 031002012001 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表 DN32 2.备注：其他详见 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-热机工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
图纸满足设计要求
9 | 030807005001 | 安全阀 | 1.名称:安全阀 A41H-10C DN25 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 1
10 | 031002011001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:远传水表 DN20 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 组 | 1
11 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:电动锁闭阀 2.规格型号:D973P-16C DN50 PN16 150℃ 执行器ulli-10 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 1
12 | 031003010001 | 倒流防止器 | 1.名称:回流防止器 D25 2.规格型号：PN10 含2个阀门,1个除污器 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
13 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.类型:电子除垢仪 DN50 2.连接形式:PN10 法兰 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 组 | 1
14 | 030804003001 | 同心变径 | 1.类型:同心变径 2.规格型号: DN50/DN32 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 2
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 7
16 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:万向型双金属温度计 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 支 | 2
17 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 ∅57*3.5 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 24
18 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:无缝钢管 ∅38*3.5 | m | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-热机工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.备注：其他详见图纸满足设计要求
19 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称: 衬塑焊接钢管 DN25 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 6
20 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:高温玻璃棉管壳保温 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m3 | 0.07
21 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温壳 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m3 | 0.25
22 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌铁皮保护壳 0.5mm厚 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m2 | 15
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜 GGD2-39(改） 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
2 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*4 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 25
4 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*4 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 60
5 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:塑铜线 2.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 50
6 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:塑铜线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 500
7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 30
8 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 200
9 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:型钢接地母线 2.规格:镀锌扁钢 40*4 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 150
10 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘双管荧光灯 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 3
11 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘应急双管荧光灯 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极开关 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
13 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极开关 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
14 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二、三级插座 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 2
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 10
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【自控系统】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-自控系统单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030501023001 | 工作站 | 1.名称:工作站（含边缘网关） 2.安装形式:落地安装,包括柜体、控制器、电源模块、触摸屏,通信接口,边缘网关MQTT,配套提供DTU装置,具备无线上传功能。具体要求见D1、K1、K3等。 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
2 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力变送器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 6
3 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:一体化温度变送器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 支 | 4
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 2
5 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 支 | 3
6 | 030503014001 | 其他传感器及变送器 | 1.名称:浸水变送器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 支 | 3
7 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌电缆桥架 200*100 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 20
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*2.5 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 100
9 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:屏蔽电缆 RVVP-4*1.0 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 1100
10 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽双绞线 2.规格:屏蔽双绞线 4*1.0 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 300
11 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 | m | 600
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-自控系统单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.备注：其他详见图纸满足设计要求
12 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
13 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外一体化变焦摄像机 2.安装方式:电动云台（内置解码器、含云台支架） 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 3
14 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称:8路嵌入式数字硬盘录像机（网络型） 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
15 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:DVR专用硬盘（8T） 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 2
16 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电源线 RVV-3*1.5 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 80
17 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超五类线 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 80
18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | m | 120
19 | 080502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:视频监控柜（含电源） 2.材质:1200mm*600mm*600mm 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 架 | 1
20 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:27"LED显示屏 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
21 | 030605002001 | 物性检测仪表 | 1.名称:积分仪 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 套 | 1
22 | 030503005002 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 支 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(正阳门箭楼热力系统升级改造项目单项工程-自控系统单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:二次仪表箱 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
24 | 030503003002 | 控制箱 | 1.名称:智能卡用热控制终端箱 2.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 台 | 1
25 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.备注：其他详见图纸满足设计要求 | 个 | 20
分部小计
本页小计
合 计