二维码位置

北京市文物局

行 政 许 可 决 定 书

京文物许可〔2018〕340号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京市文物局关于

密云区吉家营城堡抢险工程

设计方案核准的复函

密云区文物管理所：

你所《关于密云区吉家营城堡抢险工程设计方案核准的请示》及附件收悉。经北京市文物保护事务中心专业评估，现将我局意见函复如下：

一、该方案已经按照我局京文物〔2018〕796号文件要求进行了修改、完善，方案编制符合文物修缮要求。

二、施工图设计及施工过程中还应注意以下问题：

（一）施工时应对城堡东、西城门进一步现状勘察，在确保无结构危险后方可进行修缮工程，拆砌城墙时应确保新老城砖紧密结合。

（二）进一步深化设计图纸，明确毛石砌筑灰浆配合比和表面抹灰勾缝材料，明确城墙表面封护灰浆材料配合比。

（三）设计人员在施工阶段要全程跟踪，对于未能全部暴露的遗址进一步探査，根据勘察结果及时调整修缮设计方案。

（四）施工过程中如发生重大变更应及时向文物主管部门申报。

三、施工前应督促施工单位做好工地现场布置、岗前培训、场地围挡和支护等各项准备工作。

四、施工中请你所加强工程管理，及时组织开展工程检查，督促参建单位严格遵守文物保护工程相关法律、法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督。

五、请你所于本工程竣工之日起30日内，将竣工报告和工程竣工备案等材料致函我局。

六、工程竣工后，请你所按照国家文物局《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的相关要求，在竣工一年后的3个月内，向我局书面提出文物保护工程竣工验收申请，并按照国家文物局要求组织相关验收工作。

特此复函。

附件：北京市文物保护事务中心《方案评审意见表》

北京市文物局

2018年8月1日

（联系人：刘秉涛；联系电话：64052453）

公开形式：主动公开

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：密云区文化委员会。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京市文物局办公室 　　 　　　　   　    2018年8月2日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

办件编号：00WW018062299264